## Données Brutes
MOLIS | GRP | PATHO | N° | MALDI TOF | MS-MS decosterd | Ecart type | Check MDR-CARBA pos si ct<32 | Check MDR BLSE pos si ct<32 | Carba/BLSE/AmpC MICROARRAY | CARBA | AMPC-GENE | CTX-M GR | SHV SNP | TEM SNP | Set 1 | CAC | CRC | PM | PML | PM/PML | PMR | ATM | IP | IPI | IP / IPI | IPR | Hodge | ETP CMI | ETP | IPM CMI | IPM | MEM CMI | MEM | PhenotypeCarba | CN/CNI | Interprétation routine | MRP10 | MR + BO | MR + CL | MR + DP | MRP10 - (MR + BO) | MRP10 - (MR + CL) | MRP10 - (MR + DP) | Interprétation du kit | Remarques MRP10 | Remarques MR + BO | Remarque MR + CL | Remarques MR + DP | Commentaire Vitek 2 | Evaluation finale micro array | Réponse sur la base des aspects phénotypiques (MOLIS) | Exclusion
MI 0842 6026 | ENT | SERMAR | 5965 | CARBA CVO | 1.7 | 0.15 | 20 | NEG | CARBA | OXA-48 | [17 empty] | >32 | R | 24 | R | >32 | R | R
MI 0923 7069 | ENT | ENTCLO | 6354 | NEG | 7.5 | 0.64 | 36 | NEG | AmpC | NEG | ACT/MIR |  |  |  | ok | - | - | 1,5 | > 4 | 0.375 | - | 12 | 4 | 3 | 1.3333 | - | - | > 32 | R | 8 | I | 8 | I | R | - |  | 22 | 22 | 26 | 24 | 0 | -4 | -2 | Ininterprétable | Double zone, mesure extérieure 26 mm | Double zone, mesure extérieure 25 mm | Double zone, mesure extérieure 30 mm | Double zone, mesure extérieure 27 mm | Phénotype: Béta-lactamine, bétalactamase (métallo- ou KPC), céphalosporinase de haut niveau + résistance aux carbapénèmes | AmpC chromosomique: absence BLSE absence carbapenemase; probale surexpression porines. |  | 1
MI 0932 5009 | NF | PSEAER | 6487 | CARBA CVO | 0 | 0 | 21 | NEG | CARBA | VIM | [7 empty] | > 16 | > 4 | 4 | ND | 3 | < 4 | < 1 | 4 | ND | - | > 32 | R | > 32 | R | 32 | R | R |  |  | 14 | 15 | 14 | 25 | -1 | 0 | -11 | MBL | Micro-colonies, meusre sans 16 mm | Micro-colonies, mesure sans 18 mm | Micro-colonies, mesure sans 15 mm | Micro-colonies, mesure sans 27 mm, plus double zones, mesure extérieure 33 | Phénotype: Béta-lactamine, résistance de haut niveau + carbapénèmes résistants | VIM | Suspicion de métallo B-lactamase | 1
MI 0941 7054 | ENT | ENTAER | 6587 | NEG | 8.8 | 1.01 | NEG | NEG | NEG | NEG |  |  |  |  | ok | - | - | 1 | 0,25 | 4 | - | 32 | < 4 | 1 | 4 | - | - | > 32 | R | 32 | R | 3 | I | R |  |  | 21 | 25 | 22 | 23 | -4 | -1 | -2 | Ininterprétable | Double zone, mesure extérieure 29 mm | Double zone, mesure extérieure 28 mm | Double zone, mesure extérieure 28 mm | Double zone, mesure extérieure 28 mm | Phénotype: Béta-lactamines, céphalosporinase de haut niveau + résistant aux carbapénèmes | Absence de carbapénémase. Résistance isolée à l'Ertapénem liée à une diminution de perméabilité | Cette souche d'Enterobacter aerogenes est productrice d'une métallo B-lactamase (B-lactamase à spectre élargi touchant également le groupe des carbapenems). | 1
MI 1011 0861 | ENT | HAFALV | 6884 | NEG | 7.9 | 1.65 | 38 | NEG | AmpC | NEG | ACC |  |  |  | ok | - | - | 1 | 1,5 | 0.66667 | - | 6 | < 4 | < 1 | 4 | ND | - | 0,19 | S | 0,25 | S | 0,094 | S | S | - |  | 34 | 30 | 33 | 33 | 4 | 1 | 1 | Ininterprétable |  | Micro-colonie, mesures sans 32 mm |  |  |  | Présence d'ampC | Germe multi-résistant | 1
MI 1028 0631 | ENT | KLEOXY | 7064 | NEG | 9.8 | 1 | NEG | NEG | NEG | NEG |  |  |  |  | ok | - | + | < 0,25 | 0,064 | 3.9062 | - | 8 | < 4 | < 1 | 4 | ND | - | 0,064 | S | 0,25 | S | 0,094 | S | S |  |  | 30 | 31 | 30 | 31 | -1 | 0 | -1 | non conclusif | [5 empty] | beta-lactamase type K1 qui fait un faux positif CRC, mais pas dans microaaray |  | 1
MI 1028 1397 | NF | PSEAER | 7072 | CARBA CVO | 0 | 0 | 21 | NEG | CARBA | VIM | [7 empty] | > 16 | > 4 | 4 | ND | 8 | 48 | 1 | 48 | Carba | + | > 32 | R | > 32 | R | > 32 | R | R |  | VIM | 9 | 12 | 9 | 17 | -3 | 0 | -8 | MBL |  | Micor-colonies, mesures sans 13 |  | Micro-colonies, mesure sans 22 mm | Phénotype: Béta-lactamine, carbapénémase (métallo- ou KPC), R haut niveau + R aux carbapénèmes (imper) | VIM | Suspicion de métallo B-lactamase | 1
MI 1115 0748 | ENT | ENTCLO | 7456 | NEG | 9 | 0.6 | 37 | 18.1271 | AmpC | NEG | ACT/MIR |  |  |  | ok | - | - | 4 | > 4 | 1 | - | > 256 | < 4 | 1,5 | 2.6667 | - | - | > 32 | R | 1 | S | 1 | S | R | - |  | 23 | 25 | 28 | 26 | -2 | -5 | -3 | AmpC | Micro-colonies, mesure sans 26 mm |  |  |  | Phénotype: Béta-lactamine, céphalosporinase à haut niveau (AmpC), carbapénémase (métallo- ou KPC), céphalosporinase HN + R aux carbapénèmes (imper) | AmpC chromosomique: absence BLSE absence carbapenemase; probale surexpression porines. | Absence de BLSE. Absence de carbapénémase | 1
MI 1115 2419 | ENT | ESCCOL | 7469 | CARBA CVO | 2.4 | 0.45 | 21 | 18.9674 | CARBA + BLSE | OXA-48 + BLSE |  |  |  | WT | ok | - | - | < 0,25 | < 0,064 | 3.9062 | ND | 0,064 | < 4 | < 1 | 4 | ND | + | 2 | R | 0,25 | S | 0,125 | S | R |  | KPC | 26 | 24 | 24 | 25 | 2 | 2 | 1 | non conclusif |  | Micro-colonie, mesure sans 25 mm |  |  |  | Cette souche possède une carbapénémase . | Cette souche possède une carbapénémase qui la rend résistante aux carbapénèmes. | 1
MI 1116 1946 | NF | ACIBAU | 7476 | NEG | 10 | 0.43 | NEG | 18 | NEG | NEG | [7 empty] | 1,5 | 0,125 | 12 | BLSE | 12 | < 4 | < 1 | 4 | ND | - | > 32 | R | 0,38 | S | 0,50 | S | R |  |  | 28 | 29 | 25 | 26 | -1 | 3 | 2 | Ininterprétable |  |  | Double zone, mesure extérieure 30 mm | Double zone, mesure extérieure 29 mm |  | pas carbapenemase, pas ampC | Absence de carbapénémase. Diminution de perméabilité | 1
MI 1123 1226 | ENT | ENTAER | 7548 | NEG | 9.5 | 1.1 | 38 | NEG | NEG | NEG |  |  |  |  | ok | - | - | 1,5 | 1 | 1.5 | - | 48 | < 4 | 3 | 1.3333 | - | + | 32 | R | 1,5 | S | 0,75 | S | R |  | KPC | 21 | 29 | 28 | 21 | -8 | -7 | 0 | AmpC + Porine | Micro-colonies, mesure sans 27 mm |  | Double zone, mesure extérieure 26 mm |  | Phénotype: Béta-lactamines, Céphalosporinase à ahaut niveau (AmpC), carbapénémase (métallo- ou KPC) céphalosporinase HN + R aux carbapénèmes (imper) | Absence de carbapénémase. Résistance isolée à l'Ertapénem liée à une diminution de perméabilité | Absence de carbapénémase. Résistance isolée à l'Ertapénem liée à une diminution de perméabilité | 1
MI 1124 1011 | ENT | MORMOR | 7572 | CARBA CVO | 0 | 0 | 23 | NEG | CARBA + AmpC | NDM | DHA |  |  |  | ok | - | - | > 16 | > 4 | 4 | ND | 0,016 | < 4 | 1,5 | 2.6667 | - | - | > 32 | R | > 32 | R | 3 | I | R | - |  | 19 | 21 | 20 | 27 | -2 | -1 | -8 | MBL | Micro-colonies, mesure sans 22 mm | Micro-colonies, mesures sans 23 mm | Micro-colonies, mesure sans 23 mm | Double zone, mesure extérieure 29 mm |  | Carbapenemase + ampC selon microaaray | Résistance inhabituelle aux carbapenems. Absence de carbapénèmase (test de Hodge négatif). Germe multi-résistant | 1
MI 1129 3233 | NF | PSEAER | 7622 | CARBA CVO | 0 | 0 | 19 | NEG | CARBA | VIM | [11 empty] | 12 | > 256 | 3 | 85.3333 | Carba | + | > 32 | R | > 32 | R | > 32 | R | R | - | VIM | 9 | 9 | 9 | 15 | 0 | 0 | -6 | MBL |  |  |  | Micro-colonies, mesure sans 19 mm | Phénotype: Béta-lactamines, R haut niveau + R aux carbapénèmes (imper), carbapénémase (métallo- ou KPC) | VIM | Suspicion de métallo B-lactamase | 1
MI 1132 1031.2 | ENT | ESCCOL | 7633 | NEG | 9.5 | 0.41 | 38 | 17 | BLSE | NEG |  | 1, type-15 like* |  |  | ok | - | - | <0,25 | <0,064 | ND | ND | 0,094 | < 4 | < 1 | 4 | ND | - | 0,012 | S | 0,125 | S | 0,032 | S | S |  |  | 31 | 30 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | non conclusif | Double zone, mesure extérieure 38 mm | Double zone, mesure extérieure 36 mm | Double zone, mesure extérieure 36 mm | Double zone, mesure extérieure 36 mm |  | BLSE | BLSE | 1
MI 1132 1031 | ENT | ESCCOL | 7645 | NEG | 9.2 | 0.25 | NEG | 17.6806 | BLSE | NEG |  | 1, type-15 like* |  |  | ok | + | + |  |  |  |  | 32 | < 4 | < 1 | 4 | ND | - | 0,064 | S | 0,19 | S | 0,047 | S | S |  |  | 32 | 32 | 31 | 33 | 0 | 1 | -1 | non conclusif | Double zone, mesure extérieure 37 mm | Double zone, mesure extérieure 37 mm |  |  |  | BLSE | BLSE | 1
MI 1133 2991 | ENT | ESCCOL | 7662 | NEG | 9.5 | 1.35 | 37 | 18.0742 | AmpC | NEG | CMY II |  |  |  | ok | - | - | 0,75 | 0,5 | 1.5 | - | 14 | < 4 | < 1 | 4 | ND | - | > 32 | R | 0,38 | S | 0,19 | S | R | > 32/1 (+) |  | 29 | 30 | 31 | 29 | -1 | -2 | 0 | non conclusif |  | 99 |  |  |  | AmpC chromosomique: absence BLSE absence carbapenemase; probale surexpression porines. | Absence de carbapénémase, résistance inhabituelle à l'ETP | 1
MI 1134 2843 | ENT | ESCCOL | 7669 | NEG | 9.3 | 0.43 | 38 | 29 | BLSE | NEG |  |  | 238S +240K | WT | ok | + | + |  |  |  |  | 24 | < 4 | < 1 | 4 | ND | - | 0,016 | S | 0,19 | S | 0,047 | S | S |  |  | 30 | 34 | 33 | 32 | -4 | -3 | -2 | Ininterprétable | Double zone, mesure extérieure 34 mm | Double zone, mesure extérieure 36 mm | Double zone, mesure extérieure 36 mm | Double zone, mesure extérieure 38 mm | Phénotype: Béta-lactamines, Béta-lactamase à spectre étendu | BLSE |  | 1
MI 1135 2221 | ENT | KLEPNE | 7677 | CARBA CVO | 0 | 0 | 21 | 24.8384 | CARBA + BLSE | VIM + BLSE |  |  | WT + 283S + 240K |  | ok | - | - | < 4 | < 16 | 0.25 | ND | >256 | < 4 | < 1 | 4 | ND | + | > 32 | R | 0,75 | S | 0,5 | S | R |  | KPC | 22 | 20 | 23 | 28 | 2 | -1 | -6 | MBL | Micro-colonies, mesure sans 23 mm | Micro-colonies, mesure sans 22 mm | Micro-colonies, mesure sans 25 mm |  | Phénotype: béta-lactamines, céphalosporinase acquise (saur ACc-1), BLSE + imperméabilité (céphamycines) | BLSE |  | 1
MI 1135 2221 | ENT | KLEPNE | 7678 | CARBA CVO | 0 | 0 | 20 | 24.6171 | CARBA + BLSE | VIM + BLSE |  |  | WT + 283S + 240K |  | ok | - | - | < 4 | < 16 | 0.25 | ND | >256 | < 4 | < 1 | 4 | ND | + | > 32 | R | 0,75 | S | 0,5 | S | R |  | KPC | 23 | 21 | 22 | 28 | 2 | 1 | -5 | MBL | Micro-colonies, mesure sans 25 mm | Micro-colonies, mesure sans 23 mm | Micro-colonies, mesure sans 25 mm |  | Phénotype: béta-lactamines, céphalosporinase acquise (saur ACc-1), BLSE + imperméabilité (céphamycines) | BLSE |  | 1
MI 1136 0591 | ENT | ESCCOL | 7680 | NEG | 8.7 | 0.15 | NEG | NEG | AmpC | NEG | CMY II |  |  |  | ok | - | - | 3 | 0,75 | 4 | - | 11 | < 4 | < 1 | 4 | ND | - | > 32 | R | 0,5 | S | 0,19 | S | R | - |  | 25 | 28 | 31 | 30 | -3 | -6 | -5 | AmpC + MBL | Micro-colonies, mesure sans 28 mm | Micro-colonies MR + CL, mesure sans 29 mm |  |  | Phénotype: Béta-lactamines, Béta-lactamase à spectre étendu, céphalosporinase HN (AmpC) | BLSE. Absence de carbapénémase, probale surexpression porines. |  | 1
MI 1137 3864 | ENT | KLEPNE | 7708 | NEG | 9.7 | 1.22 | NEG | 22.2345 | BLSE | NEG |  | 1, type-15 like* |  | WT | ok | + | + | 2 | <0.064 | + | zone fantome | 16 | < 4 | < 1 | 4 | ND | - | 0,047 | S | 0,38 | S | 0,125 | S | S |  |  | 29 | 28 | 29 | 30 | 1 | 0 | -1 | non conclusif | [5 empty] | BLSE | Absence de carbapénèmase. Résistance isolée à l'Ertapenem liée à une diminution de perméabilité. | 1
MI 1138 2664 | ENT | ESCCOL | 7715 | NEG | 8.1 | 0.55 | 39 | 22.6852 | BLSE | NEG |  | 1, type-1 like* |  |  | ok | + | + | 2 | <0.064 | + | zone fantome | 4 | < 4 | < 1 | 4 | ND | - | 0,023 | S | 0,19 | S | 0,032 | S | S |  |  | 34 | 33 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | non conclusif |  |  | Zone pas arrondie |  | Phénotype: Béta-lactamase, ESBL (CTX-M LIKE) | BLSE |  | 1
MI 1138 3146 | ENT | ENTCLO | 7722 | NEG | 9.4 | 0.15 | NEG | NEG | AmpC | NEG | ACT/MIR |  |  |  | ok | - | - | 2 | 4 | 0.5 | - | 64 | < 4 | < 1 | 4 | ND | - | 8 | R | 0,38 | S | 0,25 | S | R | - |  | 26 | 26 | 29 | 22 | 0 | -3 | 4 | Ininterprétable | Micro-colonies, mesure sans 29 mm | Micro-colonies, mesure sans 28 mm |  | Micro-colonies, sans 27mm , plus double zone, zone extérieure 29 mm |  | AmpC chromosomique: absence BLSE absence carbapenemase; probale surexpression porines. |  | 1
MI 1138 2362 | ENT | ENTCLO | 7723 | NEG | 9.6 | 1.18 | NEG | NEG | AmpC | NEG | ACT/MIR |  |  |  | ok | - | - | 1,5 | 4 | 0.375 | - | 24 | < 4 | < 1 | 4 | ND | - | 1,5 | R | 0,25 | S | 0,19 | S | R | - |  | 29 | 31 | 31 | 30 | -2 | -2 | -1 | non conclusif | Micro-colonies, mesure sans 31 mm |  | Double zone, mesure extérieure 31 mm | Micro-colonies, sans 31 mm |  | AmpC chromosomique: absence BLSE absence carbapenemase; probale surexpression porines. |  | 1
MI 1139 2693 | ENT | ESCCOL | 7731 | NEG | 8.9 | 0.5 | 36 | 24.4891 | BLSE | NEG |  | 1, type-15 like* |  |  | ok | + | + |  |  |  |  | 48 | < 4 | < 1 | 4 | ND | - | 0,047 | S | 0,19 | S | 0,094 | S | S |  |  | 31 | 30 | 33 | 32 | 1 | -2 | -1 | non conclusif |  |  | Double zone, mesure extérieure 37 mm | Double zone, mesure extérieure 37 mm | Phénotype: Béta-lactamines, Béta-lactamase à spectre étendu | BLSE |  | 1
MI 1139 3351 | ENT | KLEPNE | 7732 | NEG | 6.5 | 1.21 | NEG | 23.1137 | BLSE | NEG |  | 1, type-15 like* |  | WT | ok | + | + |  |  |  |  | 256 | < 4 | < 1 | 4 | ND | - | > 32 | R | 0,5 | S | 2 | S | R |  |  | 23 | 23 | 25 | 26 | 0 | -2 | -3 | Ininterprétable |  |  |  |  | Phénotype: Béta-lactamines, BLSE + carbapénémase (métallo- ou KPC), résistant aux carbapénèmes (imperméabilité), BLSE + imperméabilité (céphamycines) | BLSE |  | 1
MI 1135 3262 (11410260) | NF | PSEAER | 7752 | NEG | 10 | 0.47 | NEG | 37.1646 | NEG | NEG | [7 empty] | >16 | >4 | 4 | ND | 8 | 8 | 1 | 8 | Carba | - | >32 | R | >32 | R | >32 | R | R |  | MBL | 12 | 16 | 15 | 17 | -4 | -3 | -5 | MBL | Micro-colonies, mesure sans 13 mm | Micro-colonies, mesure sans 17 mm |  |  |  | pas carbapenemase, pas ampC |  | 1
MI 1145 1670 | ENT | ENTAER | 7801 | NEG | 9.2 | 0.4 | NEG | NEG | NEG | NEG | [12 empty] | < 4 | < 1 | 4 | ND | + | 3 | R | 0.5 | S | 0.19 | S | [17 empty] | hodge + ip/ipi -
MI 1148 1881 | ENT | ENTCLO | 7845 | NEG | 10.1 | 0.3 | NEG | NEG | AmpC | NEG | DHA | [7 empty] | 0.25 | 1 | [6 empty] | + | >32 | R | 0.75 | S | 1 | S | R | [16 empty] | hodge +/-
MI 1152 0625 | ENT | KLEPNE | 7877 | CARBA CVO | 0 | 0 | 23 | 16.407 | CARBA + BLSE | NDM + BLSE |  | 1, type-15 like* | WT | WT | R | R | R | > 16 | > 4 | 4 | ND |  | 8 | <1 | >8 | Carba | + | >32 | R | >32 | R | >32 | R | R | [16 empty] | Carba
MI 1204 1684.2 | ENT | KLEPNE | 7932 | CARBA CVO | 0 | 0 | 23 | 17.1566 | CARBA + BLSE | NDM + BLSE |  | 1, type-15 like* | WT |  | ok | - | - | > 16 | > 4 | 4 | ND | > 256 | 24 | < 1 | 24 | Carba | + | > 32 | R | > 32 | R | 24 | R | R |  | VIM | 9 | 11 | 12 | 23 | -2 | -3 | -14 | MBL | Micro-colonies, mesure sans 14 mm | Micro-colonies, mesure sans 13 mm | Micro-colonies, mesure sans 14 mm |  |  |  |  | 1
MI1215 2719.1 | ENT | KLEPNE | 8052 | CARBA CVO | 0 | 0 | 22 | 18.4139 | CARBA + BLSE | KPC + BLSE |  |  | WT | WT | OK | + | + | 16 | 4 | 4 | - |  | 4 | 3 | - | - | + | 6 | R | 4 | R | 2 | S | R | [14 empty] | BLSE |  | BLSE + carba
MI 1215 2735.1 | NF | AERSPP | 8053 | CARBA CVO | 0 | 0 | NEG | NEG | NEG | NEG |  |  |  |  | OK | - | - | - | - | - | - |  | < 4 | < 1 | 4 | ND | + | 1 | I | >32 | R | 0.25 | S | R | - | [15 empty] | CARBA
MI1215 2719.2 | ENT | SERMAR | 8057 | CARBA CVO | 0 | 0 | 23 | NEG | CARBA | KPC |  |  |  | WT | OK | - | - | 16 | 4 | 4 | - |  | 64 | 48 | 1.3 | - | + | >32 | R | >32 | R | 32 | R | R | [14 empty] | BLSE |  | BLSE + carba (pas de BLSE !!!!!)
12 0423 0895 | NF | ACIBAU | 8061 | NEG | 9 | 0.55075 | NEG | NEG | NEG | NEG |  |  |  | WT |  |  |  | >16 | >4 | 4 | ND | >64 | 32 | 1.5 | 16 | Carba | + | >32 | R | >32 | R | >32 | R | R | >32/>32 | MBL | [14 empty] | MBL Hodge + ip/ipi+
12 0504 1397.3 | ENT | KLEPNE | 8083 | CARBA CVO | 0 | 0 | 21 | 26.5828 | CARBA + BLSE | KPC + BLSE |  |  | WT + 283S + 240K | WT | [35 empty] | blse NON IDENTIFIE EN ROUTINE | carba
12 0508 1612.1 | ENT | ENTCLO | 8088 | CARBA CVO | 1.9 | 1.68 | 20 | NEG | CARBA + AmpC | OXA-48 + AmpC | DHA + ACT/MIR |  |  |  | OK | - | - | 1 | 1.5 | 0.6 | - |  | < 4 | < 1 | 4 | ND | + | 3 | R | 0.25 | S | 0.12 | S | R | - | MBL | [12 empty] | AmpC, BLSE |  | carba
12 0510 2451 | ENT | KLEPNE | 8090 | NEG | 8.4 | 0.57 | NEG | 22.2003 | BLSE | NEG |  | 1, type-15 like* | WT |  | OK | - | - | > 16 | > 4 | 4 | ND |  | < 4 | < 1 | 4 | ND | - | > 32 | R | 2 | S | 8 | S | R | - | [14 empty] | blse NON IDENTIFIE EN ROUTINE
12 0608 2834.1 | NF | AERVER | 8113 | CARBA CVO | 0.04 | 0.023 | NEG | NEG | NEG | NEG |  |  |  |  | ok | - | - | < 0,25 | < 0,064 | 3.9 | ND |  | < 4 | < 1 | 4 | ND | + | 0.75 | I | 0.5 | S | 0.25 | S | R | [14 empty] | AmpC |  | carba
12 0424 0771 | ENT | PORSTU | 8117 | CARBA CVO | 0.2 | 0.1 | 20 | 38.8346 | CARBA | VIM |  |  |  |  | OK | - | + | > 16 | 1 | 16 | + |  | 24 | 2 | 12 | Carba | + | 0.047 | S | 0.5 | S | 0.06 | S | S | - | [13 empty] | BLSE |  | BLSE+ carba ? Hodge + ip/ipi+
12 0424 0764.1 | ENT | PORSTU | 8118 | CARBA CVO | 0 | 0.034 | 19 | NEG | CARBA | VIM |  |  |  |  | ok | - | - | > 16 | > 4 | 4 | ND |  | < 4 | 1 | 4 |  | + |  | S |  | S |  | S | [17 empty] | BLSE
12 0606 1632 | NF | ACIBAU | 8119 | NEG | 6.9 | 0.45 | NEG | NEG | NEG | NEG | [11 empty] | >64 | 16 | 2 | 8 | + | - | >32 | R | >32 | R | >32 | R | R | [16 empty] | carba
12 0615 1449.1 | ENT | ENTCLO | 8121 | CARBA CVO | 0 | 0 | 22 | NEG | CARBA | VIM |  |  |  |  | ok | - | - | > 16 | > 4 | 4 | ND |  | < 4 | < 1 | 4 | ND | + | 12 | R | 4 | R | 2 |  | R | [14 empty] | AmpC, carbapenemase |  | carba
MI 1213 1770.2 | NF | ACIBAU | 8132 | NEG | 8.3 | 0.36 | NEG | NEG | NEG | NEG | [12 empty] | 24 | 1 | 24 | + | - | >32 | R | >32 | R | >32 | R | R | [16 empty] | carba
MI 1214 0523.2 | ENT | PROVUL | 8133 | NEG | 9 | 0.78 | NEG | NEG | NEG | NEG |  |  |  |  | ok | - | - | 16 | 0.094 | + | + | [7 empty] | S |  | S | 0.5 | S | S | [16 empty] | BLSE
- | ENT | ESCCOL | 8160 | NEG | 8.2 | 0.2 | 39 | 32 | NEG | NEG |  |  |  |  | ok | - | - | <0.25 | <0.064 |  | ND | [12 empty] | S | 0.5/0.5
- | ENT | KLEPNE | 8161 | CARBA CVO | 0 | 0 | 20 | 23.0998 | CARBA + BLSE | KPC + BLSE |  |  | WT + 283S + 240K | WT | inintepretable | inintepretable | - | R | R | R | R |  | >64 | 64 |  | ND | + | [6 empty] | R
| ENT | KLEPNE | Kp- | NEG | 9.8 | 0.55 | NEG | 39.5435 | ND | NEG | [26 empty] | 29 | 26 | 28 | 29 | 3 | 1 | 0 | Ininterprétable
| ENT | KLEPNE | Kp+ | CARBA CVO | 0 | 0 | 19 | 17.738 | ND | KPC | [26 empty] | 13 | 21 | 16 | 15 | -8 | -3 | -2 | KPC
5965
[22 empty] | 6354 | -
[22 empty] | 6487 | -
[22 empty] | 6587 | -
[22 empty] | 6884 | -
[22 empty] | 7064 | -
[22 empty] | 7072 | +
[22 empty] | 7456 | -
[22 empty] | 7469 | +
[22 empty] | 7476 | -
[22 empty] | 7548 | +
[22 empty] | 7572 | -
[22 empty] | 7622 | +
[22 empty] | 7633 | -
[22 empty] | 7645 | -
[22 empty] | 7662 | -
[22 empty] | 7669 | -
[22 empty] | 7677 | +
[22 empty] | 7678 | +
[22 empty] | 7680 | ND
[22 empty] | 7708 | -
[22 empty] | 7715 | -
[22 empty] | 7722 | -
[22 empty] | 7723 | -
[22 empty] | 7731 | -
[22 empty] | 7732 | -
[22 empty] | 7752 | -
[22 empty] | 7801 | +
[22 empty] | 7845 | +
[22 empty] | 7877 | +
[22 empty] | 7932 | +
[22 empty] | 8052 | +
[22 empty] | 8053 | +
[22 empty] | 8057 | +
[22 empty] | 8061 | +
8083
[22 empty] | 8088 | +
[22 empty] | 8090 | -
[22 empty] | 8113 | +
[22 empty] | 8117 | +
[22 empty] | 8118 | +
[22 empty] | 8119 | -
[22 empty] | 8121 | +
[22 empty] | 8132 | -
8133
8160
[22 empty] | 8161 | +
Kp-
Kp+

## Tableau
[7 empty] | MALDI TOF results |  |  |  |  | Check-MDR CARBA | Check-MDR 103 microarray results |  | MS-MS results | Carbapenemase producers
Clinical isolates type | N° of clinical isolates | MIC (ug/ml) for : |  |  | Hodge | IP/IPI | Peak A (m/z) |  | Peak B (m/z) |  | Carbapenemase |  | Resistance mechanism(s) determined by PCR |  | Ertapenem conc. | Tests | Results
|  | ETP | IMP | MEM |  |  | 476 | 478 | 496 | 498 | strains |  |  |  | (μg/ml)
Klebsiella pneumoniae | Negative control |  |  |  | - | - | + | - | - | + | - | - | - | BLSE | 9,8 ± 0,55 | 0/5 | -
Klebsiella pneumoniae | Positive control |  |  |  | + | - | - | + | + | - | + | + | KPC | - | 0 | 5/5. | +
Klebsiella pneumoniae | 7677 | > 32 | 0.75 | 0.5 | + | - | - | + | + | - | + | + | VIM | BLSE | 0 | 5/5. | +
Klebsiella pneumoniae | 7678 | 32 | 0.75 | 0.5 | + | - | - | + | + | - | + | + | VIM | BLSE | 0 | 5/5. | +
Klebsiella pneumoniae | 7708 | 0,047 | 0.38 | 0.125 | - | - | + | - | - | + | - | - | - | BLSE | 9,7 ± 1,22 | 0/5 | -
Klebsiella pneumoniae | 7732 | > 32 | 0.5 | 2 | - | - | + | - | - | + | - | - | - | BLSE | 6,5 ± 1,21 | 0/5 | -
Klebsiella pneumoniae | 7877 | > 32 | > 32 | > 32 | + | + | - | + | + | - | + | + | NDM | BLSE | 0 | 5/5. | +
Klebsiella pneumoniae | 7932 | > 32 | > 32 | 24 | + | + | - | + | + | - | + | + | NDM | BLSE | 0 | 5/5. | +
Klebsiella pneumoniae | 8052 | 6 | 4 | 2 | + | - | - | + | + | - | + | + | KPC | BLSE | 0 | 5/5. | +
Klebsiella pneumoniae | 8083 | > 32 | > 32 | > 32 | + | - | - | + | + | - | + | + | KPC | BLSE | 0 | 5/5. | +
Klebsiella pneumoniae | 8090 | > 32 | 2 | 8 | - | - | + | - | - | + | - | - | - | BLSE | 8,4 ± 0,35 | 0/5 | -
Klebsiella pneumoniae | 8161 | > 32 | > 32 | > 32 | + | - | - | + | + | - | + | + | KPC | BLSE | 0 | 5/5. | +
Escherichia coli | 7633 | 0,012 | 0.125 | 0.032 | - | - | + | - | - | + | - | - | - | BLSE | 9,5 ± 0,41 | 0/5 | -
Escherichia coli | 7645 | 0,064 | 0.19 | 0.047 | - | - | + | - | - | + | - | - | - | BLSE | 9,2 ± 0,25 | 0/5 | -
Escherichia coli | 7662 | > 32 | 0.38 | 0.19 | - | - | + | - | - | + | - | - | - | AmpC | 9,5 ± 1,35 | 0/5 | -
Escherichia coli | 7669 | 0,016 | 0.19 | 0.047 | - | - | + | - | - | + | - | - | - | BLSE | 9 ,3± 0,43 | 0/5 | -
Escherichia coli | 7680 | > 32 | 0.5 | 0.19 | - | - | + | - | - | + | - | - | - | AmpC | 8,7 ± 0,13 | 0/5 | -
Escherichia coli | 7715 | 0,023 | 0.19 | 0.032 | - | - | + | - | - | + | - | - | - | BLSE | 8,1 ± 0,55 | 0/5 | -
Escherichia coli | 7731 | 0,047 | 0.19 | 0.094 | - | - | + | - | - | + | - | - | - | BLSE | 8,9 ±0,50 | 0/5 | -
Escherichia coli | 7469 | 4 | 2 | 2 | + | - | +/- | - | + | - | + | + | OXA-48 | - | 2,4 ± 0,45 | 5/5. | +
Escherichia coli | 8160 | 1 | 1 | 0.25 | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | 8,2 ± 0,20 | 0/5 | -
Klebsiella oxytoca | 7064 | 0,064 | 0.25 | 0.094 | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | 9,8 ± 1,00 | 0/5 | -
Enterobacter claocae | 6354 | > 32 | 8 | 8 | - | - | + | - | - | + | - | - | - | AmpC | 7,5 ± 0,64 | 0/5 | -
Enterobacter claocae | 7456 | > 32 | 1 | 1 | - | - | + | - | - | + | - | - | - | AmpC | 9 ± 0,6 | 0/5 | -
Enterobacter claocae | 7722 | 8 | 0.38 | 0.25 | - | - | + | - | - | + | - | - | - | AmpC | 9,40 ± 0,15 | 0/5 | -
Enterobacter claocae | 7723 | 1,5 | 0.25 | 0.19 | - | - | + | - | - | + | - | - | - | AmpC | 9,6 ± 1,18 | 0/5 | -
Enterobacter claocae | 7845 | >32 | 0.75 | 1 | + | - | + | - | - | + | - | - | - | AmpC | 10,10 ± 0,35 | 1/5. | -
Enterobacter claocae | 8088 | 3 | 0.25 | 0.12 | + | - | +/- | - | + | - | + | + | OXA-48 | AmpC | 1,9 ± 1,68 | 5/5. | +
Enterobacter claocae | 8121 | 12 | 4 | 2 | + | - | - | + | + | - | + | + | VIM | - | 0 | 5/5. | +
Enterobacter aerogenes | 6587 | >32 | 32 | 3 | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | 8,8 ± 1,01 | 0/5 | -
Enterobacter aerogenes | 7548 | 32 | 1.5 | 0.75 | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | 9,5 ± 1,10 | 1/5. | -
Enterobacter aerogenes | 7801 | 3 | 0.5 | 0.19 | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | 9,2 ± 0,40 | 1/5. | -
Serratia marcescens | 5965 | >32 | 24 | >32 | + | - | +/- | - | + | - | + | + | OXA-48 | - | 1,7 ± 0,15 | 5/5. | +
Serratia marcescens | 8057 | >32 | >32 | 32 | + | - | - | + | + | - | + | + | KPC | - | 0 | 5/5. | +
Hafnia alvei | 6884 | 0.19 | 0.25 | 0.094 | - | - | + | - | - | + | - | - | - | AmpC | 7,9 ± 1,65 | 0/5 | -
Proteus vulgaris | 8133 | 0.5 | 0.38 | 0.03 | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | 9 ± 0,78 | 0/5 | -
Morganella morganii | 7572 | >32 | >32 | 3 | - | - | - | + | + | - | + | + | NDM | AmpC | 0 | 4/5. | +
Providencia stuartii | 8117 | 0.045 | 0.5 | 0.06 | + | + | - | + | + | - | + | + | VIM | - | 0,10 ± 0,10 | 5/5. | +
Providencia stuartii | 8118 | 0.064 | 1 | 0.125 | + | - | - | + | + | - | + | + | VIM | - | 0 ± 0,03 | 5/5. | +
Pseudomonas aeruginosa | 7752 | >32 | >32 | >32 | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | 10 ± 0,47 | 0/5 | -
Pseudomonas aeruginosa | 7622 | >32 | >32 | >32 | + | + | - | + | + | - | + | + | VIM | AmpC | 0 | 5/5. | +
Pseudomonas aeruginosa | 6487 | >32 | >32 | 32 | - | - | - | + | + | - | + | + | VIM | - | 0 | 4/5. | +
Pseudomonas aeruginosa | 7072 | >32 | >32 | >32 | + | + | - | + | + | - | + | + | VIM | - | 0 | 5/5. | +
Aeromonas sp | 8053 | 1 | >32 | 0.25 | + | - | - | + | + | - | + | - | - | - | 0 | 3/5. | +
Aeromonas veronii | 8113 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | + | - | - | + | + | - | + | - | - | - | 0,04 ± 0,02 | 3/5. | +
Acinetobacter baumanii | 8119 | >32 | >32 | >32 | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | 6,9 ± 0,45 | 0/5 | -
Acinetobacter baumanii | 8132 | >32 | >32 | >32 | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | 8,3 ± 0,36 | 0/5 | -
Acinetobacter baumanii | 8061 | >32 | >32 | >32 | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | 9 ± 0,55 | 2/5. | -
Acinetobacter baumanii | 7476 | >32 | 0.38 | 0.5 | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | 10 ± 0,43 | 0/5 | -
Faux negatif
Faux positif